附件1

2024年开工的新能源配套电网重点项目

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨省 跨区 通道 | 陕北～安徽特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座，换流容量共1600万千瓦；新建直流线路长度1069千米。 |
| 2 |  | 川渝特高压交流工程（阿坝～成都东1000千伏交流工程） | 1000千伏 | 新建阿坝1000千伏变电站，主变容量2×300万千伏安；新建阿坝～成都东双回1000千伏线路，新建线路长度743.4千米。 |
| 3 |  | 蒙西～京津冀特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座，换流容量共1600万千瓦；新建直流线路长度699千米。 |
| 4 |  | 大同～怀来～天津北～天津南特高压交流工程 | 1000千伏 | 新建大同、怀来、天津北1000千伏变电站，主变容量6×300万千伏安，新建承德1000千伏开关站；新建大同～怀来～承德～天津北～天津南双回1000千伏线路，新建线路长度1540千米。 |
| 5 |  | 甘肃～浙江特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座，换流容量共1600万千瓦；新建直流线路长度2345千米。 |
| 6 | 河北 | 易县抽水蓄能电站配套500千伏送出工程 | 500千伏 | 新建易县抽蓄～慈云双回500千伏线路，新建线路长度102千米。 |
| 7 | 安徽 | 香涧～鹭岛500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建香涧～鹭岛双回500千伏线路，新建线路长度273.8千米。 |
| 8 |  | 宿州灵泗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建灵泗500千伏变电站，主变容量100万千伏安；新建埇桥～灵泗～香涧双回500千伏线路，新建线路长度225.6千米。 |
| 9 |  | 宿州萧砀500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建萧砀500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；新建埇桥～萧砀双回500千伏线路，新建线路长度172千米。 |
| 10 |  | 亳州谯城500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建谯城500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；新建伯阳～谯城双回500千伏线路，新建线路长度121.2千米。 |
| 11 | 湖南 | 湖南船山～鹤岭第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建船山～鹤岭第二回500千伏线路，新建线路长度107.6千米。 |
| 12 | 黑龙江 | 大庆实验平台500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建大庆实验平台500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建大庆实验平台～国富单回500千伏线路，新建线路长度54千米。 |

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 吉林 | 吉林白城乐胜500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建乐胜500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；将甜水～松原双回500千伏线路接入乐胜变，新建线路长度3.2千米。 |
| 14 |  | 吉林白城傅家500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建傅家500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建傅家～昌盛单回500千伏线路，新建线路长度135千米。 |
| 15 | 内蒙古 | 赤峰阿旗北500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建阿旗北500千伏变电站，主变容量120万千伏安；新建阿旗北～巴林单回500千伏线路，新建线路长度109千米。 |
| 16 |  | 赤峰克旗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建克旗500千伏变电站，主变容量120万千伏安；新建克旗～巴林单回500千伏线路，新建线路长度86.9千米。 |
| 17 |  | 呼伦贝尔阿荣旗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建阿荣旗500千伏变电站，主变容量2×120万千伏安；新建阿荣旗～岭东单回500千伏线路，新建线路长度98.4千米。 |
| 18 |  | 鄂尔多斯过三梁500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变，主变容量2×120万千伏安。 |
| 19 |  | 巴彦淖尔祥泰500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变，主变容量2×120万千伏安。 |
| 20 |  | 锡林郭勒锡西500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变，主变容量2×75万千伏安。 |
| 21 | 陕西 | 陕北至关中第三通道输变电工程 | 750千伏 | 新建古贤750千伏开关站；新建朔方～古贤双回、古贤～洛川单回、古贤～西安东双回750千伏线路，新建线路长度1297千米。 |
| 22 |  | 夏州750千伏主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变，主变容量210万千伏安。 |
| 23 | 青海 | 托素750千伏变电站主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建2台750千伏主变，主变容量2×150万千伏安。 |
| 24 | 宁夏 | 宁夏天都山750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建天都山750千伏变电站，主变容量2×210万千伏安；将白银～黄河双回750千伏线路接入天都山变，新建线路长度45千米。 |
| 25 |  | 宁夏甘塘750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建甘塘750千伏变电站，主变容量3×210万千伏安；新建甘塘～中宁换流站双回750千伏线路，新建线路长度206千米。 |
| 26 | 新疆 | 三塘湖北750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建三塘湖北750千伏变电站，主变容量3×150万千伏安；新建三塘湖北～哈密北换流站双回750千伏线路，新建线路长度158千米。 |

| 序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 新疆 | 淖毛湖750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建淖毛湖750千伏变电站，主变容量3×150万千伏安；新建淖毛湖～哈密北换流站双回750千伏线路，新建线路长度158千米。 |
| 28 | 广东 | 茂湛500千伏网架完善工程 | 500千伏 | 新建高州500千伏开关站，将芷寮～电白双回500千伏线路接入高州开关站，将乌石湾～港城500千伏甲乙线路港城站侧改接至高州开关站，新建线路长度180千米。 |
| 29 |  | 云城500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建云城500千伏变电站，主变容量2×100万千伏安；解口卧龙～玉城双回500千伏线路接入云城变，新建线路长度12.7千米。 |
| 30 |  | 珠西南点对网送电通道改造工程 | 500千伏 | 跳通已有的阳西#5#6～回隆、回隆～蝶岭、蝶岭～五邑500kV线路，形成阳西#5#6～五邑500kV双回点对网通道，将蝶岭～五邑甲乙线增容改造为2个同塔双回挂单边线路，新建线路长度170千米。 |
| 31 | 广西 | 龙潭（玉林三）500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建龙潭500千伏变电站，主变容量75万千伏安；解口北海电厂～美林单回500千伏线路接入龙潭变，新建线路长度10千米。 |
| 32 | 贵州 | 八河变第三主变500千伏扩建工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变，主变容量75万千伏安。 |
| 33 |  | 仁义～独山第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建仁义～独山第二回500千伏线路，新建线路长度265千米。 |
| 34 |  | 乌撒～奢香第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建乌撒～奢香第二回500千伏线路，新建线路长度220千米。 |
| 35 | 海南 | 海上风电CZ1送出工程 | 220千伏 | 新建海上风电CZ1送出工程接入福山500千伏变电站，新建线路长度41千米。 |
| 36 |  | 海上风电CZ2、CZ3送出工程 | 220千伏 | 新建海上风电CZ2、CZ3送出工程接入山塘220千伏开关站，新建线路长度24千米。 |
| 37 |  | 山塘220千伏开关站工程 | 220千伏 | 新建山塘220千伏开关站，解口洋浦热电～李坊、乙烯～李坊220千伏线路接入山塘变，新建线路长度14.4千米。 |